# 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20173130680

| 注册人名称 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 |
| --- | --- |
| 注册人住所 | 浙江省杭州市滨江区江陵路88号2幢3楼311室 |
| 生产地址 | 浙江省杭州市滨江区江陵路88号2幢2楼B区、3楼311室 |
| 代理人名称 | / |
| 代理人住所 | / |
| 产 品 名 称 | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统 |
| 型号、规格 | 瓣膜型号规格：L23,L26,L29,L32;输送系统型号规格： DS18-A55,DS19-A58,DS19-A62;可回收输送系统型号规 格：RDS 18Fr-L1,RDS 19Fr-L1,RDS 19Fr-L2。 |
| 结构及组成 | 该产品由主动脉瓣膜、输送系统组成，输送系统包括输送导 管系统和压缩装载系统。主动脉瓣膜由镍钛合金瓣架、金标 记点、缝线及猪心包制成的三叶式瓣叶和裙体组成。瓣膜化 学液体灭菌，在0-10℃(不包含0℃)条件下储存和运输。输 送系统环氧乙烷灭菌。货架有效期2年。 |
| 适 用 范 围 | 该产品适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有有症 状的、钙化的、重度主动脉瓣狭窄，不适合接受常规外科手 术置换瓣膜的患者。适用于满足以下全部条件的患者：① 年龄应不低于70岁；②退行性自体主动脉瓣狭窄病变；③ 具有主动脉瓣膜狭窄症状(NYHA功能Ⅱ级或Ⅱ级以上，主动 脉瓣口面积<0.8cm²,平均跨主动脉瓣压差≥40mmHg或主动 脉峰值流速≥4.0m/s);④不适合外科手术治疗(预估外 科手术导致的30天死亡风险或严重、不可逆转的并发症超过 50%);⑤手术入路血管无严重扭曲，输送鞘管能通过； ⑥主动脉瓣环直径范围在17-29mm,冠状动脉开口下缘距离 瓣环大于10mm。 |
| 附 件 | 产品技术要求 |
| 其 他 内 容 | / |
| 备 注 | 对植入该人工心脏瓣膜产品的患者进行长期跟踪随访。随访内 容应包括但不限于：瓣膜失功情况，因瓣膜问题导致的再手术 情况，与瓣膜相关的死亡、出血及栓塞事件发生情况，定期形 成临床随访报告和随访数据统计分析报告，并在延续注册时一 并提交。 原注册证编号：国械注准20173460680 |

批准日期：二O二二年二月十八日

审批部门：国家药品监督管理局                       生效日期：二O 二二年四月二十五日

有效期至：二O 二七年四月二十四日